Учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей» № 3

Симферопольского городского совета

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор  УВК «Школа-лицей» № 3

______________________Е.А. Гордиенко

«___»_________________2014 г.

АКТ
приемки учебного кабинета информатики к новому 2014-2015 учебному году

от «_____» _________ 2014 г.						г. Симферополь

Комиссия, назначенная приказом директора УВК «Школа-лицей» № 3                                   от «08» августа 2014 г. №     , в составе:

председатель — заместитель директора но УВР Иванова Т.В.;

члены комиссии:

заместитель директора по АХЧ – Холковская С.В.

инженер по охране труда – Велюга М.А.

уполномоченный трудового коллектива по вопросам охраны труда, учитель географии Осадчий Д.Е.

установила:

1. В помещении при норме площади не менее 4,5 кв. м на одно рабочее место фактически она составляет 4,93 кв. м; высота потолка по норме не менее 2,2 м от пола, фактически 3,2 м; площадь помещения 83,87 кв. м.

2. Пол покрыт линолеумом.

3. Стены: окрашены светлой зелёной краской	.

4. Лаборатория - нет.

5. Столы:

одноместные — длина по норме 70 см, фактически 70 см, 16 шт.;

-	место для клавиатуры — по норме 60 см, фактически 67 см;

-	расстояние от оператора до экрана — не менее 50 см, фактически _да__.

6. Стулья: по норме с меняющимися по высоте сиденьями 16 шт.

7. Установлены компьютеры в количестве 16 шт.:

санитарно-гигиенический сертификат имеется.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено

Акт проверки от «___» ____________ 20___г.

Наименование проверяющей организации: ___________________________________.

9. . Естественное освещение:

-	количество окон 4;

-	общая площадь остекления 95,7 кв.м;

-	наличие солнцезащитных устройств  нет.

11. Искусственное освещение. Количество и тип ламп 20*2.

12. Вентиляция: принудительная вентиляция, приток через фрамуги, количество каналов — 3.

установлены (не установлены) кондиционеры - нет;

13. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется.

14.  Методики для проведения гимнастических упражнений имеются.

15. Учитель (Ф. И. О.)  Полищук Ирина Павловна

педагогический стаж преподавания информатики 10 лет;

-	курсовую подготовку проходила в 2012 г.;

-	подготовку (переподготовку) по охране труда проходил в 2012 г., менее 3 лет назад;

обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года проходила, присвоена 1 группа по электробезопасности;

медицинское обследование на предмет пригодности к работе с компьютерами проходила.

На основании осмотра кабинета информатики  № 82  и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

Учебный кабинет соответствует нормативам. Разрешается проведение учебно-воспитательной деятельности на 2014-2015 учебный год.

Председатель:                                                                                   Иванова Т.В.

Члены комиссии:                                                                           Холковская С.В.

Осадчий Д.Е.

Велюга М.А.

С актом комиссии ознакомлен (а) «_____» _________20_____г.	_____________

(подпись)